## Slide 2: What is Sensors ?
Censor

## Slide 3: What is Sensors ?
เซนเซอร์ (ตัวรับรู้) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ หรือ ปริมาณทางฟิสิกส์  เอาต์พุตที่วัดได้

## Slide 4: What is Transducer ?
ทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์แปลงพลังงานรูปแบบหนึ่ง  พลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง (ไม่จำเป็นต้องวัดได้)

## Slide 5: Sensors แบ่งตามสิ่งกระตุ้น
เซนเซอร์ (ตัวรับรู้) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ หรือ ปริมาณทางฟิสิกส์  เอาต์พุตที่วัดได้

## Slide 6: Sensors แบ่งตามสิ่งกระตุ้น

## Slide 7: Sensors แบ่งตามสิ่งกระตุ้น

## Slide 8: Sensors แบ่งตามสิ่งกระตุ้น

## Slide 14: Accuracy and Precision Example
R 100 Ω | R 100 Ω | R 100 Ω
วัดครั้งที่ 1 : 99 | วัดครั้งที่ 1 : 50 | วัดครั้งที่ 1 : 150
วัดครั้งที่ 2 : 101 | วัดครั้งที่ 2 : 130 | วัดครั้งที่ 2 : 151
วัดครั้งที่ 3 : 98 | วัดครั้งที่ 3 : 45 | วัดครั้งที่ 3 : 150
A: สูง P: สูง
A: ต่ำ P: สูง
A: ต่ำ P: ต่ำ

## Slide 15: หาข้อมูล sensor คนละ 1 ชิ้น ไม่ซ้ำกัน
เซนเซอร์วัดข้อมูลชนิดเดียวกัน
แต่คนละเบอร์ ถือว่าเป็นคนละชิ้น
โดยระบุข้อมูลของ sensor นั้น บอก 6 อย่าง
1. ชื่อ (รวมรหัสด้วย)
2. วัดอะไร
3. ช่วงค่าที่วัดได้
4. ค่าความผิดพลาด
5. ความละเอียด
6. ที่มา (URL)
1.ชื่อ: DHT11 Digital Temperature and Humidity Sensor
2. วัด: อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์
3. ช่วงค่าที่วัดได้: อุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส ความชื้น 20-80%
4. ค่าความผิดพลาด: อุณหภูมิ +-2 องศาเซลเซียส ความชื้น +-5%
1 องศาเซลเซียส
6. ที่มา: https://www.xyz.com

## Slide 16: ตัวอย่างการเลือกใช้ sensor
ชื่อ | SensorA 01 | SensorA 02 | SensorA 03
วัด | อุณหภูมิ | อุณหภูมิ | อุณหภูมิ
ช่วงค่า | -50 ถึง 200 °C | 0 ถึง 100 °C | -20 ถึง 20 °C
ผิดพลาด | ± 2 | ± 1 | ± 0.1
ความละเอียด | 1 | 0.5 | 0.1
งาน 1 ตู้แช่ยาชนิดพิเศษ : อุณหภูมิควบคุม 10.4 ถึง 10.6 °C
ตั้งที่ 10.5 10.5 +- 0.1 ก็จะอยู่ในเกณอยู่ เลือกเบอร์ 3 งาน 2 ตู้ฟักไข่ : อุณหภูมิควบคุม 37.5 ถึง 38.5 °C ตั้งที่ 38 งาน 3 ตู้แช่เบียร์ : อุณหภูมิควบคุม -10 ถึง -12 °C ตั้งที่ -11 +-0.1 ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ เลือกเบอร์ 3

## Slide 17
Notes: ค่าน้อยบานมาก ค่ามากบานน้อย

## Slide 21
117.02
Notes: ช่วงความผิดพลาด Max – Min
= 0.05 V.
ค่าเฉลี่ย – ค่ามิน
= 0.04
ค่า error เฉลี่ย
Emax – Emin + Eav – Emin / 2
แก้สูตร บรรทัดแรก Emax - Avg

## Slide 22: แบบฝึกหัด
สร้างแปลงปลูกผักสลัดในอาคารให้แสงสว่างโดย LED
ใช้เซนเซอร์แสง 1 ตัว
วัด 4 ครั้ง ได้ความส่องสว่างดังนี้
ครั้งที่ 1 วัดได้ค่า 3500 Lux
ครั้งที่ 2 วัดได้ค่า 3200 Lux
ครั้งที่ 3 วัดได้ค่า 3300 Lux
ครั้งที่ 4 วัดได้ค่า 3200 Lux
(a) ความส่องสว่างเฉลี่ย ?
(b) ช่วงของความผิดพลาดเฉลี่ย ?

## Slide 23: การนับเลขนัยสำคัญ
หลักการ | ตัวอย่าง | จำนวนเลขนัยสำคัญ
1 ตัวเลขที่ไม่มีเลขศูนย์ นับเป็นเลขนัยสำคัญ | 5.78 | 3 ตำแหน่ง
2 เลขศูนย์ที่อยู่หน้าตัวเลขอื่น ๆ ไม่นับเป็นเลขนัยสำคัญ | 0.45 0.000357 | 2 ตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง
3 เลขศูนย์ที่อยู่หลังหรือระหว่างตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่เลขศูนย์ นับเป็นเลขนัยสำคัญ | 14000.00 0.1009 | 7 ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง
4 สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้นับเฉพาะส่วนที่เป็นตัวเลข ไม่นับเลขยกกำลังฐาน 10 | 5.83 x 10-6 | 3 ตำแหน่ง
5 จำนวนที่มีค่าน้อยมาก ๆ หรือค่าใหญ่มาก ๆ นิยมเขียนในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ก่อน แล้วนับเลขนัยสำคัญ | 298000 2.98 x 105 | 3 ตำแหน่ง
Notes: ตัวเลขที่เป็น 0 ไม่นับ นัยยะ เฉพาะ 0 ที่อยู่ข้างหน้า
อยู่หน้าด้านหลัง หรือระหว่าง จะนับ ข้างหน้าจะไม่นับฐาน 10 ยกกำลัง ไม่นับ นับเฉพาะตัวคูณด้านหน้า

## Slide 24: เลขนัยสำคัญของผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ
ผลลัพธ์จากการบวกและลบ ต้องมีจำนวนเลขทศนิยมเท่ากับข้อมูลที่มีเลขทศนิยมน้อยที่สุด
ผลลัพธ์จากการคูณและหาร ต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับข้อมูลที่เลขนัยสำคัญน้อยที่สุด

## Slide 25: เลขนัยสำคัญของผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ
ผลลัพธ์จากการบวกและลบ ต้องมีจำนวนเลขทศนิยมเท่ากับข้อมูลที่มีเลขทศนิยมน้อยที่สุด
53.27 m + 16.8 m = 70.07 m
ตอบ = 70.1 m

## Slide 26: เลขนัยสำคัญของผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ
ผลลัพธ์จากการคูณและหาร ต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับข้อมูลที่เลขนัยสำคัญน้อยที่สุด
0.9387 mm x 1.542 mm x 1.32 mm = 2.7656 mm3
ตอบ = 2.76 mm3
Notes: 2.7656 พิจารณาเลข 5 ถ้าเลข เลข คู่ ปัด ลง ถ้าเลขคี่ ปัดขึ้น

## Slide 31
1454

## Slide 41
Notes: ค่าความเบี่ยงเบน ครั้ง ที่ 1 ลบด้วยค่าเฉลี่ย ครั้งที่ 2 – ด้วยค่าเฉลี่ย

## Slide 42
Notes: ค่าสมบูรณ์ ตัวที่ 1 2 3 บวกไปเรื่อย ๆ หารด้วยจำนวนการวัด ก็จะได้ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย

## Slide 43
กรณีใช้ค่าทั้งหมด เช่น มีเซนเซอร์ 3000 ตัว ใช้ค่าทั้ง 3000 ตัวมาคำนวณ
กรณีสุ่มตัวอย่างบางส่วน เช่น มีเซนเซอร์ 3000 ตัว สุ่มเลือก 300 ตัวมาคำนวณ
Notes: ค่าเบี่ยงเบนตัวที่ 1 ยกกำลัง + ไปเรื่อย ๆ หารด้วย 2 ทั้งหมดที่ สแควรูท
ตัวบนจะแม่นกว่าเพราะวัดทั้งหมด

## Slide 45: แบบฝึกหัด
สร้างแปลงปลูกผักสลัดในอาคารให้แสงสว่างโดย LED
ต้องการทราบว่าพืชได้รับแสงเพียงพอและทั่วถึงหรือไม่
จึงติดเซ็นเซอร์ทั้งหมด 4 ตัว วัดความส่องสว่างได้ดังนี้
ตัวที่ 1 วัดได้ค่า 3500 Lux
ตัวที่ 2 วัดได้ค่า 3200 Lux
ตัวที่ 3 วัดได้ค่า 3300 Lux
ตัวที่ 4 วัดได้ค่า 3200 Lux
(a) ค่าเฉลี่ย ?
(b) ความเบี่ยงเบนเฉลี่ย ?
(c) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน?
(d) วาเรียนซ์ ?
*ตอบเฉพาะตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น ปัดเศษด้วยถ้าเป็นทศนิยม

## Slide 50
Notes: บวกซืกม้า ไปทางขวา ลบซิกม้าไปทางซ้าย

## Slide 54: แบบฝึกหัด
สร้างแปลงปลูกผักสลัดในอาคารให้แสงสว่างโดย LED
ต้องการทราบว่าพืชได้รับแสงเพียงพอและทั่วถึงหรือไม่
จึงติดเซ็นเซอร์ทั้งหมด 4 ตัว วัดความส่องสว่างได้ดังนี้
ตัวที่ 1 วัดได้ค่า 3500 Lux
ตัวที่ 2 วัดได้ค่า 3200 Lux
ตัวที่ 3 วัดได้ค่า 3300 Lux
ตัวที่ 4 วัดได้ค่า 3200 Lux
ค่าเฉลี่ย μ=3300
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ = 123
~70% ของพื้นที่ได้รับแสง 3300±123

## Slide 62
48.4v

## Slide 63
(จริง 50v วัดได้ 30v)
(จริง 50v วัดได้ 48.4v)